**Величина коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою
35-110 (154) кВ на 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування територіальної одиниці ОСР | Величина коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ |
|
|
| Західна | 0,510 |
| Карпатська | 0,510 |
| Коломийська | 0,486 |
| Південна | 0,604 |
| Північна | 0,429 |
| Східна | 0,505 |
| Центральна | 0,392 |