|  |  |
| --- | --- |
| **Величина коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ** | |
|  |  |
| філія | Кзтт |
| Західна | 0,508 |
| Карпатська | 0,522 |
| Коломийська | 0,510 |
| Південна | 0,629 |
| Північна | 0,388 |
| Східна | 0,557 |
| Центральна | 0,366 |
|  |  |